WAG-III.261.13.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na:

Przebudowę zewnętrzną i wewnętrzną oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku LOW NFZ w Zielonej Górze

(o wartości poniżej  kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie 
z USTAWĄ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zielona Góra, grudzień 2020 roku

ZAMAWIAJĄCY :

Narodowy Fundusz Zdrowia - Lubuski Oddział Wojewódzki

ul. Podgórna 9b

65-057 Zielona Góra

# NIP 107-000-10-57

REGON 015817985-00150

tel.  68 32-87-741

fax 68 32 -87-635

e-mail: administracja@nfz-zielonagora.pl

Dotyczy :	udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót  budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej  kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- bez możliwości składania ofert częściowych,

- bez możliwości składania ofert wariantowych,

- z obowiązkiem wnoszenia wadium,

- bez obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- bez prowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie Przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, mieszczącego się w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 9b, działka 128/5, obręb ewidencyjny 17. Opis przedmiotu zamówienia został określony w szczególności w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym, wykonawczym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie umowy stanowiących załączniki  do SIWZ.

Prace muszą być wykonane zgodnie z decyzjami o pozwoleniu na budowę nr 659/20
z dnia 18.09.2020 roku, 53/2020 z dnia 23.01.2020 oraz nr 55/2020 z dnia 23.01.2020, które stanowią Załącznik nr 12 do SIWZ.

Z zamówienia wyłączone są prace i materiały dotyczące wymiany dźwigu osobowego.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert na urządzenia lub materiały równoważne:

-  pod względem wykonawczym, funkcjonalnym, tj. tak wykonane, że  umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych cech w trakcie użytkowania, takich jak przy użyciu urządzeń lub materiałów  o parametrach referencyjnych,

- o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, tj. tak wykonane urządzenia i materiały, że posiadają równoważne pod względem technicznym - budowę i jakość - jak urządzenia i materiały o podanych parametrach referencyjnych. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych w przedmiocie zamówienia, obowiązek udowodnienia ich równoważności
z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.

- Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

CPV-45213150-9    Roboty budowlane w zakresie biurowców

CPV- 45111300-1   Roboty rozbiórkowe

CPV-45410000- 4  Tynkowanie

CPV-45421152-4    Instalowanie ścianek działowych

CPV- 45432100-5   Kładzenie i wykładanie podłóg

CPV- 45442100-8   Roboty malarskie

CPV- 45421100-5   Instalowanie drzwi i okien

CPV- 45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

CPV- 45111200-0   Roboty ziemne, wykopy

CPV- 45262210-6   Fundamentowanie

CPV- 45262311-4   Betonowanie konstrukcji

CPV- 45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych

CPV- 45261410-1   Izolowanie dachu

CPV- 45443000-4   Roboty elewacyjne.

- Termin realizacji zamówienia: maksymalnie pięć miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji robót budowlanych stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a:

  - Wykonawcy, Podwykonawcy są zobowiązani, aby osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia (roboty budowlane) były zatrudnione na umowę o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy Kodeks Pracy-  nie dotyczy to czynności wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robót, innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz transportu.

  - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

-  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

-  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – zgodnym z umową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w literze a) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.u. poz. 1000 z późn. zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników itp.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.u. poz. 1000 z późn. zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

  - W przypadku, gdy przedstawione przez Wykonawcę dokumenty będą budziły uzasadnione wątpliwości lub nie będzie możliwości na ich podstawie zweryfikowania okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić dodatkowe dokumenty, w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania Zamawiającego.

  - W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób w oparciu o umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających powyższe zatrudnienie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przewidzianą w umowie
o zamówienie publiczne.

  - Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedstawi 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 
5 lat.

- Zamawiający zaprasza chętnych Wykonawców do odbycia wizji lokalnej obiektu i terenu objętych przedmiotowym zamówieniem. Termin podlega indywidualnym uzgodnieniom z Zamawiającym, osoba do kontaktu: Urszula  Ruszel, kom. 605 270 402, e-mail: administracja@nfz-zielonagora.pl.

ROZDZIAŁ II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1) Ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczenia, jakie winni dostarczyć Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia (art. 25 ust. 1 ustawy Pzp) zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ (treść przedmiotowych oświadczeń stanowią załącznik nr 4 i 5 do SIWZ).

- Dokumenty, jakich zażąda Zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (art. 25 ust. 1 ustawy Pzp), określone zostały w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych Podwykonawców.

- Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 winny być przedkładane w oryginale, natomiast dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 3 winny być przedkładane 
w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania przedstawienia oryginału dokumentu lub jego kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej autentyczności.

- Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem Zamawiający rozumie złożenie własnoręczne podpisu osoby umocowanej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy na każdej stronie dokumentu oraz opatrzenie każdej strony kopii dokumentu wyrażaniem „za zgodność 
z oryginałem”.

ROZDZIAŁ III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem jej odrzucenia;

- przedstawiona oferta winna być zgodna z wymaganiami niniejszej SIWZ oraz ustawy Pzp, napisana w języku polskim z użyciem urządzeń, materiałów gwarantującym trwałość 
i czytelność zapisu;

- dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski;

- oferta sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, wraz 
z wymaganymi oświadczeniami wymienionymi w Załączniku nr 2 do SIWZ winna być trwale złączona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypisie 
z ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie;
W takiej sytuacji pełnomocnictwo to musi być integralną częścią oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne, itp.), do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu;

- wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, a oświadczenia określone w Załączniku nr 2 do SIWZ, przedkładane razem z ofertą, winny być poukładane w kolejności określonej w w/w załączniku począwszy od pozycji 1;

- w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007  roku o ochronie konkurencji i konsumentów – wg wzoru Załącznika nr  7 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

- wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być, co najmniej 
parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Przy parafce winna się znaleźć data 
dokonania zmiany. Przy nanoszeniu zmian nie należy stosować korektorów oraz innych substancji o podobnym przeznaczeniu;

- jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
winno się je umieścić, jako ostatnie strony oferty w oddzielnej kopercie oraz poprzedzić oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich, oznaczonych numerycznie stron;

- w przypadku określonym w ust. h) Wykonawca winien jest wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;

- Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

- jeżeli Wykonawca przewiduje zlecenie części zamówienia Podwykonawcom winien w ofercie wskazać dane dotyczące części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom oraz podać nazwy Podwykonawców;

- ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być zaadresowana na Zamawiającego oraz posiadać oznaczenia:

"Oferta dotycząca zamówienia publicznego nr  WAG-III.261.13.2020„ oraz

"NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM.20.01.2021 ROKU, DO GODZ. 12:00"

- poza oznaczeniami określonymi w ust. l), koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było zidentyfikować uczestnika postępowania przed otwarciem ofert oraz odesłać ofertę w przypadku  złożenia  jej  po  wyznaczonym  terminie. W takiej sytuacji Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę 
w formie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o zmianie musi być złożone, wg takich samych zasad jak określone w ust. l) i m), tj. w kopercie dodatkowo oznaczonej dopiskiem „ZMIANA OFERTY".

- Opis sposobu obliczania ceny.

- Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego 
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

- Cena winna być wyrażona w polskich złotych (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,  w terminie do dnia 20.01.2021 roku, do godz. 11:00.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2021 roku o godz. 12:00 
w siedzibie Zamawiającego, w pom. 02 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany 
nr pokoju, w którym odbywać się będzie otwarcie ofert (w przypadku zmiany miejsca otwarcia, Wykonawcy zostaną poinformowani w dniu otwarcia ofert).

- Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie, jeżeli zapytanie wpłynie w terminie określonym 
w art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp. Treść takiego zapytania Wykonawca winien dodatkowo przekazać w formie elektronicznej (umożliwiającej edycję) na e-mail: administracja@nfz-zielonagora.pl

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można przekazywać pisemnie, faksem lub droga elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 5c. W przypadku formy faksu, każda ze stron na żądanie drugiej winna niezwłocznie potwierdzić fakt jego otrzymania.

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, a także zmiany bądź wycofanie oferty.

- Adres do korespondencji: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 
ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra, fax (68) 328-76-35.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy winni powoływać się na znak postępowania: WAG-III.261.13.2020.

- Wadium:

- Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy  złotych 00/100.

- Wadium winno być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 
20.01.2021  roku do godz. 11:00, na zasadach określonych w art. 45 ust. 6-8 ustawy Pzp.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wpłaty należy dokonać na poniższe konto (za termin wniesienia wadium zostanie przyjęta data uznania rachunku Zamawiającego):

BGK/O Zielona Góra: 56 1130 1222 0030 2000 2320 0004

W tytule płatności należy wskazać, iż wpłata dotyczy: „wadium WAG-III.261.13.2020 ”. Wykonawca winien dodatkowo do oferty dołączyć dokument potwierdzający wpłatę wymaganej kwoty wadium, jeśli wniesienie wadium zostało dokonane w formie pieniądza. Przedmiotowy dokument nie stanowi części oferty.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż wskazana w pkt. c) Wykonawca 
winien przedmiotowy dokument dostarczyć w oryginale.

- Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi wyraźnie wskazywać na 
wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści dokumentu musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego złożone w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Klauzula informacyjna:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DLA OFERENTÓW I KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje: ● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: ▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30 ▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP ▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl ● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: ▪ listownie na adres siedziby administratora: j.w. ▪ za pomocą platformy ePUAP: j.w. ▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl ● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ze złożoną ofertą, zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub zamówieniem dostaw oraz ich realizacją. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności: ▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit c) oraz w przypadku zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit b); ▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; ▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym Dział VI; ▪ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; ▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; ▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; ▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; ▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; ▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. ● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz art. 135 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. ● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. ● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do: ▪ dostępu do treści swoich danych osobowych; ▪ sprostowania danych osobowych; ▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych ; ▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty, zawarcie umowy lub/i jej realizację, zlecenie usług lub zamówienie dostaw oraz ich realizację. ● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY/WYBORU OFERT

- Kryteria oceny ofert

Przy wyborze ofert będzie stosowane następujące kryterium:

- C –cena, waga 60 %:

- liczba punktów będzie wyliczona wg wzoru: C = (CN/ COB x 100) x 60 %, gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena brutto

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

- ocenie podlega całkowita  cena brutto określona w formularzu ofertowym - załącznik   nr 1 do SIWZ;

- T – termin realizacji robót budowlanych, waga 40 %

Zamawiający będzie punktował skrócenie terminu realizacji robót budowlanych, określony maksymalnie na pięć miesięcy, liczonych od dnia podpisania umowy. Zamawiający przyzna za każde dziesięć dni  skrócenia realizacji zamówienia 10 punktów. W przedmiotowym  kryterium  zostanie  przyznane maksymalnie 40 pkt, również w przypadku skrócenia terminu realizacji
o więcej niż 40 dni.

Ogólna liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom (L), obliczona zostanie zgodnie ze wzorem

L = C + T

L – łączna ocena punktowa oferty we wszystkich kryteriach,

C- ocena oferty w kryterium cena,

T- ocena oferty w kryterium termin realizacji robót budowlanych.

- Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska największą, sumaryczną ilość punktów (z poszczególnych kryteriów) obliczonych na podstawie zasad, określonych w ust. 1.

ROZDZIAŁ V. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE WYMAGANIA.

Wymagania zostały określone we wzorze  umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO,  KTÓRE, 
Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU.

Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto.

ROZDZIAŁ VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo uregulowane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

- Formalności po wyborze oferty.

  - Wszystkie istotne warunki umowy przedstawione w Załączniku nr 3 do SIWZ pozostają 
w całym okresie jej trwania niezmienione.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty,

  - W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty przedłożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych  Wykonawców.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są załączniki:

Załącznik nr 1- 		Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 -		Zestawienie dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 3 -		Wzór umowy,

Załącznik nr 4 -	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu,

Załącznik nr 5 -             Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia,

Załącznik nr 6 -             Wykaz osób,

Załącznik nr 7 - 		Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,

Załącznik nr 8 - 		Projekt budowlany,

Załącznik nr 9 - 		Projekt wykonawczy,

Załącznik nr 10 - 		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

Załącznik nr 11 - 		Przedmiar robót,

Załącznik nr 12 - 		Decyzje o pozwoleniu na budowę nr 659/2020, nr 55/2020,
nr 53/2020.

Miejscowość: Zielona Góra, dnia 30 grudnia  2020 roku

Zatwierdzam:

Dyrektor

Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Bromber

WAG-III.261.13.2020			      		Załącznik Nr 1 do SIWZ

.............................. , dnia  ..............

……………………….

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy oraz pozostałe dane:

…………………………………………………………………………….………………

Województwo:…………………………

Powiat:…………………………………

NIP……………………………………..

REGON………………………………..

Nr telefonu……………………………. Nr faxu……………………………….

e-mail…………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium:

………………………………………………………………………………………….…

- Informacje dotyczące przedłożonej oferty:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi 
w niniejszej SIWZ, w tym również z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ, 
w cenie:

brutto:.............................................., słownie brutto:………………………………………

w tym …......% VAT,

netto:…………………………………..

- Oferujemy realizację robót budowlanych w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, Określony termin skrócimy  o …..  dni.

(Termin realizacji robót budowlanych stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. W przypadku nie uzupełnienia powyższego punktu Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymagany w SIWZ termin realizacji 5 miesięcy).

- Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Ceny określone powyżej obejmują wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

- Osobą upoważnioną do kontaktu podczas realizacji zamówienia  będzie (należy wskazać imię 
i nazwisko osoby oraz telefon i email służbowy, fax):

…………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.  Do treści SIWZ oraz jej załączników nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i czasie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy z udziałem następujących Podwykonawców (należy wskazać nazwy, adres siedziby podwykonawców)*:

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

W następującym zakresie*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*w przypadku braku uzupełnienia punktu 8 Zamawiający uzna, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału Podwykonawców.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu               ostatecznego terminu składania ofert.

- W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził*** do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów 
i usług z dnia 11 marca 2004 r. W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku – należy wskazać:

Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
 i usług: ……. ……….………………………………………………………………………………
Ich wartość (netto) bez kwoty podatku: ……………………………………………….
Stawka podatku: ……. %,

Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
 i usług: ……………………………………………………………………………………………….

Ich wartość (netto) bez kwoty podatku: ……………………………………………….
Stawka podatku: …….. %,

itd.

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania wszystkich elementów  zamówienia
w odniesieniu do różnych stawek VAT.

***niepotrzebne skreślić

....................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

WAG-III.261.13.2020

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz

zestawienie dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

| Lp. | Warunki udziału w postępowaniu oświadczenia potwierdzające ich spełnienie* |
| --- | --- |
| I. Nie podleganie wykluczeniu |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ |
|  | Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia – załącznik nr 5 do SIWZ |
| II. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ** |  |
| Dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej |  |
| 3. | Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zawierający minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na minimum 2 robotach budowlanych, gdzie pełniła funkcję kierownika budowy. W wykazie należy podać również informacje na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych osób (rodzaj posiadanych uprawnień) oraz o podstawie dysponowania – Załącznik nr 6 do SIWZ. |
| III. Pozostałe dokumenty |  |
| 4. | Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów dotyczących: - zakresu dostępnych dla Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. Ponadto do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu/ów (na zasoby których Wykonawca powołuje się przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy i spełnieniu warunku w zakresie w jakim udostępnia zasoby. |
| 5. | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów – wg wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. |

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne), każdy z wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oraz każdy 
z wspólników spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w pozycji 1-2 Załącznika nr 2 do SIWZ.

** Dokumenty przedkładane na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust.2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Umowa nr WAG-III.261.13.2020 – projekt

zawarta w dniu …………........... 2021 roku w Zielonej Górze pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim

reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w imieniu którego działa
 Piotr Bromber  – Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
 Narodowego Funduszu Zdrowia
 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra

na podstawie pełnomocnictwa nr 1079/2020 z dnia 19.11.2020 roku

zwanym w treści umowy Zamawiającym:

a

…………………………………

zwanym dalej Wykonawcą   i reprezentowanym przez:

1. …………………… – ………………………

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
(nr WAG-III.261.13.2020) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawarto umowę o następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku LOW NFZ w Zielonej Górze.

- Prace wykonane zostaną w zakresie zgodnym z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zwaną dalej STWiOR) oraz decyzjami o pozwoleniu na budowę nr 659/2020, 55/2020 oraz 53/2020.

- Przedmiot umowy będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach, do których spełnienia Wykonawca zobowiązał się w swojej ofercie.

- W skład przedmiotu niniejszej umowy wchodzi, w szczególności:

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej 
i pozostałych załączników,

- wykonanie projektu powykonawczego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

- W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedłoży plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, oświadczenia niezbędne do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz harmonogram robót uwzględniający prawidłowe 
i nieprzerwalne funkcjonowanie Oddziału. W kolejnym dniu roboczym od otrzymania ww. dokumentów  Zamawiający zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, przekaże plac budowy i zarejestrowany dziennik budowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWiOR, standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania zgodnie 
z dokumentami wymienionymi w §1 ust. 2.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące, w szczególności:

- możliwości organizacji zaplecza budowy,

- możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,

- możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy,

- innych danych potrzebnych do wykonania zamówienia.

- Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją, odpowiadającym co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać dopuszczenie do obrotu oraz właściwe deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca dostarczy ww. dokumenty Zamawiającemu na każde jego żądanie oraz przy odbiorze. Wyklucza się zamontowanie jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadającego ważnych certyfikatów.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że parametry materiałów będą nie gorsze od przyjętych w dokumentacji projektowej 
i zagwarantują realizację robót w zgodzie z pozwoleniem na budowę, a w odniesieniu do urządzeń, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 
w dokumentacji projektowej oraz zostaną wcześniej pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Materiały zastosowane przy wykonywaniu zamówienia nie powinny odbiegać kolorystyką 
i jakością od zastosowanych w budynku Oddziału oraz od materiałów zaproponowanych 
w projekcie budowlanym i wykonawczym.

- Roboty będą wykonywane z wykorzystaniem sprzętu, transportu i materiałów Wykonawcy,  niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz wykonywane będą pod kontrolą wyznaczonego przez Wykonawcę kierownika budowy, zobowiązanego do prowadzenia dziennika budowy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiotową umowę zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia w oparciu 
o umowę o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy Kodeks Pracy - nie dotyczy to czynności wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robot, innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie oraz transportu.

- Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 1 dnia, Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy przedstawione przez Wykonawcę dokumenty będą budziły uzasadnione wątpliwości lub nie będzie możliwości na ich podstawie zweryfikowania okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić dodatkowe dokumenty, w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę:

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.u. poz. 1000 z późn. zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO (tj. 
w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników itp.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
 z  dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.u. poz. 1000 z późn. zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy całkowite wynagrodzenie brutto…………………………….złotych, słownie: ..............................................zł, przy czym rozliczenie przedmiotu umowy dokonane zostanie fakturami częściowymi, w tym:

- w wysokości 80 % całkowitego wynagrodzenia brutto, za wykonanie robót budowlanych, będących przedmiotem umowy, co potwierdzone zostanie podpisanym przez obie strony bezusterkowym protokołem odbioru robót,

- w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, co potwierdzone zostanie podpisanym przez obie strony protokołem zakończenia realizacji umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności wszelkie opłaty administracyjne, wartość robocizny, sprzętu, transportu, materiałów, badań oraz pomiarów określonych w STWiOR, utrzymania porządku, uprzątnięcia i wywiezienia odpadów.

- Podstawę wystawienia faktur stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru robót oraz protokół zakończenia realizacji umowy, podpisany przez obie strony.

- Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej niezwłocznie po podpisaniu protokołów.

- Wykonawca dostarczy oryginał faktury do siedziby Zamawiającego: LOW NFZ,  
ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra.

- Faktura winna być wystawiona na Nabywcę: Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Rakowiecka 26/30, 
02-528 Warszawa, NIP: 1070001057 oraz Odbiorcę i Płatnika: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra.

- Płatności uważane będą za zrealizowane w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca załączy do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, jeżeli część robót objętych wystawioną fakturą wykonywana była przy ich udziale. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie wymaganych kwot, które są należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej faktury.

- Dowodem, o którym mowa w ust. 8 będą oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należności,  zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Po dokonaniu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku bezpośredniej zapłaty, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający wezwie Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do wystawienia i dostarczenia faktury zgodnie z zapisami ust.4, ust.5 i ust.6, w terminie 3 dni roboczych.

- Do faktury Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dołączy wykaz prac wykonanych na rzecz Wykonawcy, zgodnych z przedmiotem umowy i przedmiarem robót dotyczących zamówienia.

§3 TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych objętych umową, 
w terminie do dnia: … ………………… 2021 roku.

- Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 uważać się będzie za zachowany, jeżeli 
w terminie tym, Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane objęte umową, co potwierdzone zostanie bezusterkowym protokołem odbioru robót.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oraz jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z powyższym zarówno Wykonawca, jak i osoby zaangażowane po stronie Wykonawcy nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Ponadto nie będą oni wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

###### zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz projektanta sprawującego nadzór,

###### przekazania Wykonawcy dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a będących w posiadaniu  Zamawiającego,

###### protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót na cały okres realizacji zamówienia,

  - odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy,

###### udostępnienia Wykonawcy nieodpłatnie źródła poboru wody i energii elektrycznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- terminowego wykonania robót zgodnie z umową i zgłoszenia gotowości odbioru zgodnie 
z §4,

- przestrzegania harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 6 i przy przekazaniu do użytkowania Zamawiającemu części pomieszczeń, uzyskać odbiór robót przez Zamawiającego,

- wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, sztuką budowlaną 
i zaleceniami Zamawiającego oraz nadzoru autorskiego uzgodnionymi w trakcie realizacji robót,

- sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- zapewnienia osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami, tj. kierownika budowy ze złożeniem przez niego oświadczenia o przyjęciu obowiązków na dzień zawarcia umowy oraz skierowania do realizacji robót pracowników odpowiednio przeszkolonych i posiadających odpowiednie kwalifikacje techniczne i aktualne badania lekarskie,

- uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w naradach i odbiorach mających miejsce 
w trakcie realizacji oraz po zakończeniu robót, jak i w okresie gwarancji i rękojmi oraz uwzględniania przy realizacji umowy wszelkich ustaleń dokonanych w czasie narad 
i odbiorów,

- współpracy z wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikiem oraz projektantem pełniącym nadzór autorski,

- przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych prac przed ich zniszczeniem,

- informowania Zamawiającego o wszelkich błędach wynikających z dokumentacji projektowej,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o zajściu okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót,

- wykonania wszystkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, przewidzianych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, których pozytywny wynik niezbędny jest do: prawidłowego prowadzenia budowy, przystąpienia do odbioru oraz przekazania obiektu 
i terenu w użytkowanie,

- wyjaśniania z Zamawiającym wszelkich wątpliwości bądź niejasności w zakresie materiałów i ich kolorystyki,

- wykonania niezbędnych pomiarów w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót w zakresie określonym

w dokumentacji projektowej,

- usunięcia stwierdzonych wad, w terminach określonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego,

- przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,

- zapewnienia petentom oraz pracownikom Zamawiającego należycie zabezpieczonych przejść umożliwiających swobodne przemieszczanie się po budynku,

- niezakłócania  pracy w budynku,

- utrzymywania porządku w trakcie realizacji robót, w szczególności usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, urządzeń, które nie są już potrzebne,

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych,

- nie przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,

- uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru wykonanych robót budowlanych lub w terminie ustalonym w protokole.

- Wykonawca odpowiada za teren budowy i utrzymuje go w należytym porządku oraz zobowiązuje się do ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za mienie Wykonawcy oraz materiały budowlane znajdujące się na terenie budowy.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót i usuwania wad zapewnia wszelkie osłony, oświetlenie i znaki niezbędne dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca oświadcza, że:

- osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy posiadają wymagane uprawnienia oraz są przeszkolone w zakresie BHP, mają aktualne badanie lekarskie dopuszczające do pracy na określonym stanowisku i są zaopatrzone w niezbędny sprzęt ochrony osobistej BHP;

- będzie używał sprzętu i urządzeń, które są sprawne i posiadają odpowiednie atesty.

- Roboty wykonywane będą, w sposób umożliwiający pracę, tj. w dni robocze i weekendy 
w godz. 06.00 - 22.00. Inny termin wymaga zgody Zamawiającego, przy czym realizacja robót uciążliwych pod względem hałasu, zapylenia itp. odbywać się będzie w godz. 16.00 - 22.00.

- W przypadku stwierdzenia zaginięcia lub uszkodzenia składników majątkowych Zamawiającego, spowodowanego przez pracowników, bądź Podwykonawców, Wykonawca zapłaci za wynikłe braki i szkody powstałe z przyczyn po stronie Wykonawcy, czy Podwykonawców, bez konieczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

- Wysokość szkód będzie ustalana protokolarnie przy udziale przedstawicieli obu stron, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia powstania szkody. Szkody będą wyceniane według ich rzeczywistej wysokości w dniu zdarzenia.

- Protokół powstania szkody będzie stanowił podstawę obciążenia Wykonawcy za szkodę powstałą z przyczyn leżących po jego stronie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, powstałe w związku z realizacją robót w całym okresie ich realizacji, na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 400 000 zł.

- Elementy i materiały rozbiórkowe stają się własnością Wykonawcy, który jest zobowiązany do zagospodarowania ich zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.797, 875.) oraz Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378).

§4 ODBIORY ROBÓT

###### Gotowość do odbioru robót budowlanych Wykonawca dokonuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru w terminie 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową oraz wszystkie dokumenty niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: dokumentację powykonawczą 
(2 egzemplarze w formie papierowej) oraz pozostałą wymaganą ustawą Prawo budowlane 
i STWiOR, w tym: protokoły badań, prób i sprawdzeń, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa odbioru, atesty higieniczne lub oświadczenia producentów wyrobów dla zastosowanych  materiałów i wyrobów oraz karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania.

- Przed zgłoszeniem do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować plac robót.

- Do czasu zakończenia odbioru wykonanych robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace.

- Jeżeli podczas odbioru stwierdzone zostaną wady Zamawiający pisemnie w treści protokołu przekaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia i uwagi.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 3 dni od dnia podpisania przez obie strony protokołu z uwagami. Jeżeli charakter wad będzie tego wymagał, Zamawiający wyznaczy inny termin technicznie uzasadniony wynikający z charakteru stwierdzonych wad.

- Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, Zamawiający ma prawo:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia:

- odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę,

- dokonać odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie wad, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do proporcjonalnego do rozmiaru wad obniżenia wynagrodzenia,

- jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia wad
w wyznaczonym Wykonawcy terminie, Zamawiający może umowę rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym lub zastosować postępowanie, o którym mowa w ust. 10.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu usunięcia wad wynikłych przy odbiorze oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. Wówczas Strony ponownie przystępują do odbioru.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

- Jeżeli w trakcie obowiązkowej kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ nadzoru budowlanego - w odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - zgłoszone zostaną nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć zgodnie z zapisami ust. 7.

§5 PODWYKONAWCY

- Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych  zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, lub pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany.

- Nie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2 uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy, której przedmiotem są roboty budowlane oraz zmiany projektu umowy lub zmiany umowy, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie pracy zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 5 nie podlegają umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50 000,00 zł.

- Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 5 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4  Zamawiający informuje na piśmie o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 7 ust.1 pkt h).

§6 GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 
5 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zakończenia realizacji umowy.

- Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji, najpóźniej w ciągu 
7 dni od dnia ich ujawnienia na adres e-mail: ……………………………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w okresie gwarancyjnym, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji, 
z zastrzeżeniem ust. 8.

- Jeżeli w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji przedmiotu umowy biegnie na nowo od chwili usunięcia wad.

- Przed upływem terminu gwarancji - nie później niż na 60 dni przed jego upływem - Zamawiający wyznaczy termin przeglądu pogwarancyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad w ramach przeglądu robót, 
o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 8.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie lub dopuszcza się zwłoki z wykonaniem obowiązku gwarancyjnego lub pogwarancyjnego lub po upływie okresu rękojmi, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, powiadamiając go o tym na 3 dni przed rozpoczęciem wykonania zastępczego, bez utraty praw wynikających z gwarancji. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

- Jeżeli charakter wad będzie tego wymagał, Zamawiający wyznaczy inny termin wynikający 
z charakteru stwierdzonych wad.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia 
z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§7 KARY UMOWNE

- Strony ustalają następujące kary umowne obciążające Wykonawcę:

      - w przypadku przekroczenia terminu realizacji określonego w §3 ust.1  umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokości 1 000 zł, za każdy dzień opóźnienia, przedmiotowa kara może być naliczana nie dłużej niż 20 dni, w przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, jak w §8 ust. 1 lit. a).

      - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorach, Wykonawcy naliczona zostanie kara w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, przedmiotowa kara może być naliczana nie dłużej niż 10 dni, w przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo do postępowania zgodnego z §6 ust. 7 umowy.

      - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy powstałych i ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokości 200 zł, za każdy dzień opóźnienia, przedmiotowa kara może być naliczana nie dłużej niż 10 dni,
w przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo do postępowania zgodnego z §6 ust. 7 umowy.

      - w przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostanie mu naliczona kara umowna w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego 
w §2 ust. 1 umowy,

      - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostanie Wykonawcy naliczona kara w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wynikającego z niezapłaconej faktury,

      - za brak przedłożenia do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, o którym mowa w §5 ust. 1, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą
w wysokości  500 zł,

      - za brak przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w §5 ust. 5, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą  w wysokości 500 zł,

      - za brak uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do projektu umowy 
o podwykonawstwo, projektu zmiany tej umowy, sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo 
w szczególności w zakresie terminu zapłaty, zostanie Wykonawcy naliczona kara w wysokości 100 zł za każdy przypadek nie uwzględnienia zastrzeżeń lub sprzeciwu,

      - za niespełnienie wymogu zatrudnienia pracownika, o którym mowa w §1 ust.14 -  zostanie Wykonawcy naliczona kara 1000 zł, za każdy taki przypadek, naliczane raz w miesiącu, przez cały okres realizacji umowy,

      - za przekroczenie terminów określonych w  §1 ust.15 – Zamawiający obciąży Wykonawcę karą 100 zł, za każdy dzień zwłoki naliczanych przez kolejne 10 dni.

- Kary umowne  obciążające Zamawiającego:

- w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 umowy,

- w przypadku przekroczenia terminu płatności określonego w §2 ust. 4 niniejszej umowy,  Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę 
w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty, po wyczerpaniu postępowania jak w § 9 ust 1.

- Zamawiający może potrącić należne mu kary, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W razie powstania szkody przewyższającej wartość naliczonych Wykonawcy kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu i osobom trzecim szkody powstałe w toku prowadzonych prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców. Zastosowanie ma  §3 ust. 12 - 13 umowy.

- §8 ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:

    - gdy Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu robót tak dalece, iż jest oczywistym, że nie wykona umowy w umówionym terminie i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, nie wykonuje Umowy;

    - gdy Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne;

    - w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 2 ust. 10 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonanej części umowy.

- W razie rozwiązania umowy, strony umowy sporządzają w terminie 5 dni od daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu protokół potwierdzający zakres wykonanego, a nie zapłaconego przedmiotu umowy. Protokół będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia umowy.

- W razie rozwiązania umowy wykonane roboty oraz zużyte materiały i zamontowane urządzenia stają się własnością Zamawiającego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej w terminie 5 dni, liczonych od dnia rozwiązania Umowy i dostarczonej zgodnie z zapisami 
§ 2 ust. 4, 5 i 6 umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca w terminie 3 dni usunie z placu budowy urządzenia i zaplecze przez niego urządzone.

§9 SPORY

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.

- Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do sądu właściwego dla siedziby LOW NFZ w Zielonej Górze.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 do umowy - umowa o zachowaniu poufności,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy - znajdujące się
w teczce z dokumentacją postępowania.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla  Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiającego.

3. Osobami reprezentującymi obie strony do przestrzegania realizacji postanowień umowy  są:

- Ze strony Zamawiającego: ..................................................................................................,

tel.........................................................................................................................................,

Nadzór autorski ……………………………………..tel. …………………………..…….,

- Ze strony Wykonawcy:............................................., tel.....................................................,

Kierownik budowy:………………………………… tel. ………………………………….

- Odbioru przedmiotowej umowy dokona zespół wyznaczony przez Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                          Wykonawca:

…………………                                                                      …………………

WAG-III.261.13.2020								Załącznik Nr 1 do Umowy

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

zawarta dnia … …………… 2021 roku w Zielonej Górze pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim

reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w imieniu którego działa
 Piotr Bromber  – Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
 Narodowego Funduszu Zdrowia
 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra

na podstawie pełnomocnictwa nr 1079/2020 z dnia 19.11.2020 roku

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………… 
………………………………………………………………

………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- …………………… – ………………………..

W związku z zawarciem umowy nr WAG-III.261.13.2020 z dnia … ……………... 2021, której przedmiotem jest  Przebudowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku LOW NFZ w Zielonej Górze, zwanej dalej „umową podstawową”, strony w celu właściwej ochrony danych poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają co następuje:

§ 1.

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one:

- przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny sposób, dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony związanych z realizacją umowy podstawowej,

- wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku
z realizacją umowy oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego.

§ 2.

- Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy 
w jakiej zostały mu przekazane;

- wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy 
w zakresie realizacji umowy;

- zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich 
uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu 
Wykonawcy;

- ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji 
umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, którym  informacje te są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy;

- poinformowania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4) umowy 
o zachowaniu poufności, o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych 
i formacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania 
oświadczenia wskazanego w § 2 ust. 4 umowy o zachowaniu poufności;

- niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych 
w jakikolwiek sposób, chyba że wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność pisemna zgoda i dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku 
z realizacją umowy. Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy osobom biorącym udział w realizacji umowy 
podstawowej ze strony Wykonawcy, które okażą upoważnienie Zamawiającemu do udziału w realizacji umowy;

- na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, 
niezwłocznego zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów 
zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego posiadaniu.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji 
Poufnych, o których mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 1000 zł za każdą ujawnioną Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 30 dni od dnia w którym Zamawiający dowiedział się 
o ujawnieniu informacji poufnej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, 
odszkodowania w wysokości przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda 
poniesiona przez Stronę poszkodowaną przekracza wysokość kary umownej, o której 
mowa w ust. 2.

- Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą oświadczenie 
zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru 
określonego w załączniku do umowy, które Wykonawca niezwłocznie przekaże 
Zamawiającemu.

§ 3.

- Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych:

- które są w dniu ujawnienia publicznie znane;

- których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisów prawa.

- Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu 
do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed dokonaniem ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych, będzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że Informacje Poufne są traktowane jako poufne.

§ 4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników lub inne osoby, które będą zaangażowane w proces realizacji umowy.

§ 5.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność 
z tego tytułu, pozostają w mocy także po wygaśnięciu niniejszej Umowy oraz umowy 
podstawowej.

§ 6.

Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych.

§ 7.

Strony poddają pod rozstrzygnięcie sporów, powstałych na gruncie niniejszej umowy, 
właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu.

§ 8.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Załącznik do umowy stanowi integralną część umowy o zachowaniu poufności.

Podpisano w imieniu Zamawiającego:                                 Podpisano w imieniu Wykonawcy:

- …………………………...…….…			            ………………………….……….

Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DLA OFERENTÓW I KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje: ● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: ▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30 ▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP ▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl ● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: ▪ listownie na adres siedziby administratora: j.w. ▪ za pomocą platformy ePUAP: j.w. ▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl ● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ze złożoną ofertą, zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub zamówieniem dostaw oraz ich realizacją. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności: ▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit c) oraz w przypadku zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit b); ▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; ▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym Dział VI; ▪ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; ▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; ▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; ▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; ▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; ▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. ● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz art. 135 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. ● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. ● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do: ▪ dostępu do treści swoich danych osobowych; ▪ sprostowania danych osobowych; ▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych ; ▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty, zawarcie umowy lub/i jej realizację, zlecenie usług lub zamówienie dostaw oraz ich realizację. ● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

…………………………………………

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

o zobowiązaniu do zachowania poufności

dla Wykonawcy / osoby reprezentującej Wykonawcę

Ja niżej podpisany, w związku z realizacją umowy nr WAG-III.261.13.2020, z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, przedmiotem której jest Przebudowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku LOW NFZ w Zielonej Górze.  w okresie realizacji zamówienia, a także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy w jakiej zostały mi przekazane.

- wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu realizacji umowy.

……………………………………..					……………………………..

miejscowość, data					  		           czytelny podpis

WAG-III.261.13.2020

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku LOW NFZ w Zielonej Górze, prowadzonego przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
w Zielonej Górze, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
dotyczącego:

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….., określonych przez zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….……………,

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

WAG-III.261.13.2020

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Przebudowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru
 w budynku LOW NFZ w Zielonej Górze, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1)  ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 , art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

WAG-III.261.13.2020

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

| l.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (rodzaj posiadanych uprawnień) | Doświadczenie zawodowe (należy wskazać minimum dwie roboty budowlane, gdzie dana osoba pełniła funkcję kierownika budowy) | Podstawa dysponowania przez Wykonawcę (np. umowa o pracę, umowa zlecenie,) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Adres wykonania robót budowlanych ………………………………………. ……………………………………… |  |
|  |  |  | Adres wykonania robót budowlanych ………………………………………. ……………………………………… |  |

Podpis Wykonawcy ………………………………

WAG-III.261.13.2020

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku LOW NFZ w Zielonej Górze, oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z Wykonawcami, którzy
w niniejszym postępowaniu złożyli odrębne oferty.*

- Oświadczam, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z Wykonawcami, którzy w niniejszym postępowaniu złożyli odrębne oferty.*

W załączeniu przedkładam pisemne informacje – dowody- że istniejące powiązania między Wykonawcami z tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w niniejszym postępowaniu.*

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.